## Nội dung chính
stt | Hạng mục | Nội dung | ĐVT | SL | Giá | Thành tiền | Ghi chú
1 | Chống thấm | Thực hiện cục bộ theo khu vực
| Sê no ngoài trời | Vệ sinh, bắn nước, chà sạch, quét chống thấm
Vệ sinh sân thượng, KT các kv nghi ngờ
2 | WC thành phòng học
Tháo vách ngăn trong WC
Đập tường ngăn phòng WC
| Tháo thiết bị vệ sinh | Bao gồm lavabo, bồn cầu, vòi…
Ốp thạch cao che cửa thông WC
| Cắt tường cửa mới | 2 cánh x 1m x 2 cửa, đà thép 5 x10
| Xây tô tường mới phía sau | dời khung kính ra vách sau luôn, tường 100
| Di dời thoát nước sàn ra ngoài phòng | Bịt all thoát nước
| Cán nền | Lót bạt, cán bê ton mac nhẹ M50
| Lót gạch | Gạch TQ trắng nhẹ
Cửa ra vào 2 cách x 2
| Len tường | Sơn dầu luôn
| Thạch cao trần | Cố gắn để nguyên
Tháo dỡ TB vệ sinh, bịt thoát, di dời kho
3 | Nhà WC nam nữ
Ốp thạch cao che cửa thông WC
| Cắt tường cửa mới | 2 cánh x 1m x 1 cửa, đà thép 5 x10
Đập tường ngăn phòng WC
| Xây tô tường mới phía sau | dời khung kính ra vách sau luôn, tường 100
| Cán nền | Lót bạt, cán bê ton mac nhẹ M50
| Lót gạch | Gạch TQ trắng nhẹ
Cử ra vào 2 cách x 2
| Len tường | Sơn dầu luôn
| Thạch cao trần | Cố gắn để nguyên
| Tháo dỡ TB vệ sinh, thi công hệ thống cấp thoát mới | lavabo bàn đá
| Phụ kiện vệ sinh | Bồn cần, bồn tiểu, vòi, lavabo, ống dẫn …
| Ốp tường nhà WC | tấm nhựa PVC khổ 120 x240
4 | Hệ thống điện
| Lắp thêm đèn chiếu sáng cho phòng học | 8 cặp ( 16 bóng 18w x 1,2m)/2 dãi,
Đèn led bán nguyệt tầng 1
Đèn led máng đôi trệt
Sử dụng hệ công tắc cũ
5 | Hệ thống nước
Bao gồm chỉnh trang, thu hồi WC cũ và mới
6 | Làm vệ sinh toàn bộ
7 | Nâng lang cang thêm 20 cm
8 | Sơn
Trong thời gian chờ duyệt cấp phép
Chỉ dặm vá , theo sơn cũ
9 | Chống dột sảnh cổng vào mặt tiền
vệ sinh thay nẹp nhôm

## Tinh độ sáng
Nhiệt độ màu từ 4000-5000 Kalvin (K) | 4500
Dộ sáng cần cho phòng học từ 300-500 lux | 500
led (W) | 18
Quang thông lumen 18w | 1800
Diện tích phòng (m2) | 56
Tổng lumen cần cho phòng | 28000
Số bóng đàn cần dùng là | 15.5556